## PĀRBAUDE
Projekta iesniedzējs |  |  | pašvaldība..
Projekta aktivitāte |  |  | abas aktivitātes vienlaicīgi
PVN atgūstams (PVN maksātājs) |  |  | NĒ
Plānotā atbalsta likme |  |  | 70%
Faktiskā atbalsta likme |  |  | 70%
Maksimālā atbalsta likme |  |  | 70%
29.1. demontāžas izmaksas ne vairāk par 5% |  |  | OK
29.2. projekta sagatavošanas izmaksas (26.4., 26.5. un 26.6. apakšpunktā) ne vairāk par 7% |  |  | OK
29.3. demontrēšanas izmaksas ne vairāk par 1% |  |  | OK
28. Finanšu rezerve nepārsniedz 3% |  |  | OK
Pieprasītais finansējums |  |  | OK
atjaunojamos energoresursus izmantojoša viedā pilsētvides tehnoloģija | 30000 | 300000
energoefektivitātes pasākumus veicinoša viedā pilsētvides tehnoloģija | 30000 | 1500000
abas aktivitātes vienlaicīgi | 30000 | 300000

## Apgaismojuma aprēķins
Projekta vieta (adrese) | Apgaismojuma klase | Pirms projekta realizācijas | [6 empty] | Pēc projekta realizācijas | [6 empty] | Elektroenerģijas ietaupījums gada laikā pēc projekta realizācijas, kWh | CO2 emisiju samazinājums gadā, t CO2/gadā
|  | Gaismeklis (nosaukums) | Gaismekļa tips | Gaismekļu izmantošanas laiks, stundas gadā | Skaits, gab | Gaismekļa nominālā jauda, W | Balasta elektro-enerģijas zudumi, W | Elektro-enerģijas patēriņš gada laikā, kWh | Gaismeklis (nosaukums) | Skaits, gab | Gaismekļa nominālā jauda, W | Balasta elektro-enerģijas zudumi, W | Vadības sistēmas izmantošanas laiks, stundas gadā | Jaudas samazinājuma koeficients | Elektro-enerģijas patēriņš gada laikā, kWh |  |  | Gaismekļu nominālā jauda kopā, W | Gaismekļu nominālā jauda kopā, W
Rīgas iela, Rīga | M2 | Dzīvsudraba PL32 | dzīvsudraba | 4000 | 333 | 225 | 25 | 333000 | LED ielas gaismeklis | 333 | 99.1666 | 5 | 1000 | 0.8 | 110999.929 | 222000.071 | 24.198 | 74925 | 33022.4778
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | izvēle… |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ |  |  |  |  | 333 |  |  | 333000 |  | 333 |  |  |  |  | 110999.929 | 222000.071 | 24.198 | 74925 | 33022.4778

## CO2 aprēķini
CO2 emisijas samazinājumu no elektroenerģijas patēriņa samazināšanas (6.2. aktivitātes):
Aktivitāte | Patērētais elektroenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) |  | Patērējamais elektroenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) |  |  |  |  | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
ielu apgaismojuma nomaiņa (aizpilda Apgaismojuma aprēķins lapu) | 333000 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 |  | 110999.929 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 |  |  |  |  | 222.0001 | 24198.0077
|  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CO2 emisijas samazinājumu no energoresursu tehnoloģiju nomaiņas vai modernizācijas (6.1. aktivitātes):
ja notiek esošas fosilos energoresursus izmantojošas siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas nomaiņa pret atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju
Aktivitāte | Faktiski saražotais siltumenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors fosilajam energoresursam Fpirms (kgCO2/kWh) | Lietderības koeficients | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) |  | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
|  | dabas gāze | 0.202 | 100% |  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 |  |  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
ja notiek esošas fosilos energoresursus izmantojošas siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas daļēja nomaiņa pret atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju
Aktivitāte | Faktiski saražotais siltumenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors fosilajam energoresursam Fpirms (kgCO2/kWh) | Lietderības koeficients | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms ar fosīlo kurināmo, kwh/gadā | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
ventilācijas sistēmas pārbūve uzstādot rekurperācijas iekārtu | 100000 | siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (fosilais kurināmais) | 0.264 | 100% | 0 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 55000 |  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 11880
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
ja notiek esošas fosilos energoresursus izmantojošas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas nomaiņa pret atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju
Aktivitāte | Faktiski saražotais siltumenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors fosilajam energoresursam Fpirms (kgCO2/kWh) | Lietderības koeficients | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) |  | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
saules elektrostaciju uzstādīšana uz ēkas jumta | 100000 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 100% | 0 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 |  | 0 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 10900
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
ja notiek esošas fosilos energoresursus izmantojošas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas daļēja nomaiņa pret atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju
Aktivitāte | Faktiski saražotais siltumenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors fosilajam energoresursam Fpirms (kgCO2/kWh) | Lietderības koeficients | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms ar fosīlo kurināmo, kwh/gadā | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 |  |  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 |  |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
CO2 emisijas samazinājumu, ja notiek no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas pilnīga vai daļēja aizstāšana ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju saražoto elektroenerģiju (6.1. aktivitātes):
Aktivitāte | Ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju saražotās elektroenerģijas apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | [5 empty] | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
|  | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | [6 empty] | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | [6 empty] | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | [6 empty] | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | [6 empty] | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | [6 empty] | izvēle.. | 0 | 0 | 0
CO2 emisijas samazinājumu, ja notiek no siltumapgādes sistēmas saņemtās siltumenerģijas aizvietošana vai samazināšana (6.1. aktivitātes un 6.2. aktivitātes):
Aktivitāte | Saņemtais siltumenerģijas apjoms apjoms, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors fosilajam energoresursam Fpirms (kgCO2/kWh) | Lietderības koeficients | Plānotais saražojamais siltumenerģijas apjoms , kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fpēc (kgCO2/kWh) | Plānotais saņemamais siltumenerģijas apjoms apjoms, kwh/gadā | Plānotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kwh/gadā | Energonesējs vai enerģijas avots | Emisijas faktors Fel (kgCO2/kWh) | Enerģijas ietaupījums, MWh/gadā | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2/gadā)
saules kolektoru uzstādīšana uz ēkas jumta | 100000 | siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (fosilais kurināmais) | 0.264 | 100% | 80000 | saules enerģija | 0 | 20000 | 0 | elektroenerģija no tīkla | 0.109 | 0 | 21120
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 | 0 |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 | 0 |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 | 0 |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
|  | izvēle.. | 0 | 100% |  | izvēle.. | 0 | 0 |  | izvēle.. | 0 | 0 | 0
CO2 samazinājums transporta sektorā (6.2. aktivitātes):
Aktivitāte |  | Oglekļa dioksīda emisiju apjoms pirms projekta īstenošanas (kgCO2) | [7 empty] | Oglekļa dioksīda emisiju apjoms pēc projekta īstenošanas (kgCO2) |  |  | Oglekļa dioksīda samazinājums (kgCO2)
0
0
0
0
0
| izvēle.. | 0
| elektroenerģija no tīkla | 0.109
| saules enerģija | 0
| vēja enerģija | 0
| vides enerģija | 0
| akmeņogles (antracīts) | 0.354
| brūnogles (lignīts) | 0.364
| degvieleļļa (kurināmais mazuts) | 0.279
| dabas gāze | 0.202
| sašķidrinātā naftas gāze | 0.227
| biokurināmais cietais | 0.04
| biokurināmais škidrais | 0.07
| biokurināmais gāzveida | 0.1
| siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (fosilais kurināmais) | 0.264
| siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (atjaunojamais kurināmais) | 0.05
| siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (koģenerācija) | 0.185
| siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (koģenerācija no atjaunojamiem) | 0.025
| izvēle.. | 0

## 2.14. tabula
2.14. Projektā sasniedzamie rādītāji
Nr.p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība
1 | Plānotais CO2 emisijas samazinājums gadā | 68098.0077 | kgCO2 gadā
2 | CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs | 0.5058 | kgCO2 gadā/ euro

## 2.17. tabula
2.17. Projektā sasniedzamie saražotās atjaunojamās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma samazinājuma rādītāji
Nr.p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība
1 | Plānotais no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzums gadā * | 225 | MWh gadā
2 | Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā ** | 222.0001 | MWh gadā

## 5.1. tabula
5.1. Aktivitāšu izmaksu kopsavilkums
Izmaksu pozīcijas nosaukums | Izmaksas kopā, euro (bez PVN) | Izmaksas kopā, euro (ar PVN) | Izmaksas, euro |  |  |  | PVN likme | Neattiecināmās izmaksas (BEZ PVN) | Saimnieciskie ieguvumi (BEZ PVN)
|  |  | attiecināmās |  |  | Neattie-cināmās (t.sk. PVN)
|  |  | bez PVN | ar PVN (aizpilda, ja nav atgūstams) | % no kopējām attieci-nāmajām izmaksām
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Esošās pilsētvides tehnoloģijas vai tās sastāvdaļu demontāžas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
1.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2. Jaunas viedās pilsētvides tehnoloģijas (iekārtu, aparatūras, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu) iegādes, piegādes, uzstādīšanas, ieregulēšanas (testēšanas) un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas | 147500 | 178475 | 147500 | 178475 | 92.8% | 0
2.1. saules kolektoru uzstādīšana uz ēkas jumta | 18000 | 21780 | 18000 | 21780 | 11.32% | 0 | 21%
2.2. saules elektrostaciju uzstādīšana uz ēkas jumta | 37500 | 45375 | 37500 | 45375 | 23.59% | 0 | 21%
2.3. apgaismojuma nomaiņa uz LED ar viedo vadību parkā | 7000 | 8470 | 7000 | 8470 | 4.404% | 0 | 21%
2.4. ventilācijas sistēmas pārbūve uzstādot rekurperācijas | 85000 | 102850 | 85000 | 102850 | 53.48% | 0 | 21%
2.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
2.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3. Enerģijas uzglabāšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
3.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4. Projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas | 1800 | 2178 | 1800 | 2178 | 1.132% | 0
4.1. Ēkas energosertifikāta sagatavošana | 1800 | 2178 | 1800 | 2178 | 1.132% | 0 | 21%
4.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
4.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5. Programmatūru licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegādes vai nomas (t.sk. mākoņservisu izmantošanas) izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
5.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6. Projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas | 5000 | 6050 | 1550 | 1875.5 | 0.9751% | 4174.5
6.1. Interaktīvais stends | 5000 | 6050 | 1550 | 1875.5 | 0.9751% | 4174.5 | 21% | 3450
6.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
6.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas | 4300 | 5203 | 4300 | 5203 | 2.705% | 0
7.1. Būvuzraudzības līgums | 2500 | 3025 | 2500 | 3025 | 1.573% | 0 | 21%
7.2. Autoruzraudzības līgums | 1800 | 2178 | 1800 | 2178 | 1.132% | 0 | 21%
7.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
7.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8. Citas izmaksas (precizēt)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.3. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.4. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.6. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.8. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
8.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21%
9. Finanšu rezerve ** | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 2.392% | 0
KOPĀ | 163200 | 196506 | 159750 | 192331.5 | 100% | 4174.5
* papildināt attiecīgi konkursa nolikuma atbalstāmajām aktivitātēm ** - 3% no summas, neskaitot rezervi
Kopējās projekta izmaksas | 163200 | 196506 | 159750 | 192331.5 | 100% | 4174.5

## 5.2. tabula
5.2. Projekta finansēšanas plāns, euro
Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Attiecināmās izmaksas | Finanšu instrumenta finansējums |  | Projekta iesniedzēja līdzfinansējums
1 = 2 + 3 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 (%) | 6 | 7 = 6/3 (%)
196506 | 4174.5 | 192331.5 | 134632.05 | 70% | 57699.45 | 30%