**Pieņemšanas – nodošanas akts** (paraugs)

Rīgā, 2022. gada 5. aprīlī (norāda vietu un datumu – datumam ir jābūt pēc MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās)

**Jānis Bērziņš** (jāsakrīt ar projekta iesniegumā 1. sadaļā norādīto), turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA ABC**, reģistrācijas Nr. 40000000005, turpmāk saukts Izpildītājs, tās pārstāvja Pētera Liepiņa personā, no otras puses, abi kopā un atsevišķi sauktas Puses,

paraksta šo pieņemšanas – nodošanas aktu, apliecinot, ka Izpildītājs 2022. gada marta mēnesī ir piegādājis un uzstādījis dzīvojamā mājā “Latvija”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (norāda precīzu adresi, kur uzstādītas iekārtas un jāsakrīt ar projekta iesniegumā 2.2. sadaļā norādīto informāciju) sekojošas iekārtas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iekārta** | **Modelis** | **Sērijas numurs** | **Nominālā jauda** |
| PV paneļi | SOLAR Electric5 400W | EEW322523TFR | 400W |
| PV paneļi | SOLAR Electric5 400W | EEW322524TFR | 400W |
| PV paneļi | SOLAR Electric5 400W | EEW322525TFR | 400W |
| Invertors | Huawei SUN2000-5 | EEW322523TFR | 5kW |

turpmāk sauktas Iekārtas.

Puses apliecina, ka ir veikta Iekārtu kopuma ieregulēšana un Pasūtītāja instruktāža par Iekārtu darbību. (**svarīgi – jābūt norādītam pieņemšanas – nodošanas aktā**)

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju par darbiem, to atbilstību līgumam un spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem.

Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas, ar mērķi novērts radušos bojājumus garantijas laikā, atbilstoši Līguma garantijas nosacījumiem. Iekārtu garantijas termiņš ir 5 gadi un ražotāja garantija PV paneļiem ir 15 gadi.

Šis pieņemšanas – nodošanas aktu ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paredzēts Izpildītājam un otrs eksemplārs – Pasūtītājam. Visiem šī pieņemšanas – nodošanas akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā: Uzstādīto iekārtu fotofiksācija.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2022. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Izpildītāja pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2022. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

(ja neparaksta ar elektronisko parakstu, tad to nenorāda )

**Pielikums Nr. 1: Uzstādīto iekārtu fotofiksācija**

Bilde 1: invertors (vēlams pēc uzstādīšanas un pieslēgšanas)

A picture containing electronics, jack, projector

Description automatically generated

Bilde 2: invertora tehniskie dati

|  |  |
| --- | --- |
| **Text  Description automatically generated with low confidence** | Kompānija un modelis |
| Galvenie tehniskie parametri |
| Atbilstības simboli  obligāti CE jābūt |
| Kompānijas nosaukums un izcelsmes valsts |

Bilde 3: uzstādītie saules paneļi uz dzīvojamās mājas jumta (3 paneļi)



**Svarīgi – bildēs ir jābūt redzamiem visiem uzstādītajiem saules paneļiem – nepieciešamības gadījumā jāpievieno vairāk bildes**